|  |  |
| --- | --- |
| **ХАРКІВСЬКИЙ** **НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ** **КОМПЛЕКС №179****ХАРКІВСЬКОЇ** **МІСЬКОЇ РАДИ****ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** | **ХАРЬКОВСКИЙ** **УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ** **КОМПЛЕКС №179****ХАРЬКОВСКОГО****ГОРОДСКОГО СОВЕТА****ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |  |  |

**НАКАЗ**

08.01.2014 №\_\_\_2\_ -А/г

Про затвердження інструкції

з пожежної безпеки “Про порядок

дій у разі виникнення пожежі”

Відповідно до Закону України “Про пожежну безпеку”, з метою попередження виникнення пожеж і покращення роботи з питань пожежної безпеки в Харківському навчально-виховному комплексі №179

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та увести у дію з моменту затвердження інструкцію з пожежної безпеки “Про порядок дій у разі виникнення пожежі” (додаток 1).

2. Гусельніковій І.А., заступнику директора з НВР:

2.1. здійснювати контроль за організацією роботи щодо дотримання правил пожежної безпеки.

Постійно

2.2. Своєчасно проводити вступний, первинний, повторні, позапланові та цільові інструктажі з пожежної безпекипедагогічних працівників.

3. Данильчук Л.І., завідувачу господарства:

3.1. Забезпечити дотримання вимог правил пожежної безпеки у встановленому законом порядку.

Постійно

3.2. Забезпечити наявність необхідного протипожежного обладнання у

робочому стані.

Постійно

3.3. Забезпечити наявність, облік та зберігання засобів пожежегасіння, засобів

індивідуального захисту та засобів надання першої медичної (долікарської) допомоги.

Постійно

3.4. Своєчасно проводити вступний, первинний, повторні, позапланові та цільові інструктажі з пожежної безпеки фахівців та обслуговуючого персоналу.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Харківського

навчально-виховного комплексу №179 Д.А. Левітіна

З наказом ознайомлена:

Гусельнікова І.А.

Данильчук Л.І.

Додаток 1

Харківський навчально-виховний комплекс №179

 ЗАТВЕРДЖЕНО:

 наказ ХНВК №179

 від 08.01.2014р. №2-А/г

**І Н С Т Р У К Ц І Я**

**про порядок дій у разі виникнення пожежі**

1. Кожен працівник Харківського навчально-виховного комплексу №179 (далі ХНВК №179), який виявив пожежу або її ознаки (задимлення , запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), ***зобов’язаний***:

 - негайно повідомити про це пожежну частину за телефоном **101** (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також свою посаду та прізвище);

 - розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

 - сповістити про пожежу директора ХНВК №179 або його заступника;

 - організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння;

 - у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

2. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

 - з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші шляхи евакуації і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

 - ліквідувати умови, які сприяють виникненню паніки;

 - евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння;

 - ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у

небезпечній зоні людей;

 - виставити пости безпеки на входах у будівлю, щоб унеможливити повернення людей до будівлі, де виникла пожежа;

 - у разі гасіння слід намагатися у першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

 - утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, в протилежному випадку вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

3. Залишаючи приміщення або будівлю, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити за собою всі двері і вікна.

4. Гасіння електроустаткування і електричних дротів, що знаходяться під напругою, пінокислотними вогнегасниками чи водою категорично ***ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ***.

Завідувач господарства Данильчук Л.І.